## pression débit 5po
				9XXX NOM DU PROJET					unité / Débit (CFM) / Pression (inH2O)
				Nom du projet :		Test moteur Fans-Tech
				No de projet :		Change notice 001
				Réalisé par :		Antoine Desjardins
				Titre :
				Date :		5/11/2022
				ASHRAE / EXOVA					MATÉRIEL TESTÉ					PARAMÈTRES D'ESSAIS					REMARQUES
				constante	constante métrique t < 0°c	constante impérial t < 0°c	constante métrique t > 0°c	constante impérial t > 0°c	UNITÉ TESTÉE				VENTILATEUR				diamétres des conduits d'essais (po) :			5
				C1	-5.6745359E+03	-1.0214165E+04	-5.8002206E+03	-1.0440397E+04	Manufacturier :		Aldes		Manufacturier :		EBM		Source d'alimentation 120V :
				C2	6.3925247E+00	-4.8932428E+00	1.3914993E+00	-1.1294650E+01	Modèle :		E130-HR		Modèle :				Source d'alimentation réduite :
				C3	-9.6778430E-03	-5.3765784E-03	-4.8640239E-02	-2.7022355E-02	no de série :		n/a		Condensateur spécifié :				Tension d'alimentation à l'unité testée :
				C4	6.2215701E-07	1.9202377E-07	4.1764768E-05	1.2890360E-05	CUBE				Condensateur utilisé :				Essais réalisés par :
				C5	2.0747825E-09	3.5575832E-10	-1.4452093E-08	-2.4780681E-09	Manufacturier :				CONDITIONS D'ESSAIS				Date :
				C6	-9.4840240E-13	-9.0344688E-14	6.5459673E+00	6.5459673E+00	Dimensions/ no modèle :				FACTEUR K	Q2-4po <40 CFM (M130-6)	0.6074	Q2-4po >40 CFM (M130-6)	0.6159	Q2-5po lab (M130-2)	0.6988	Q2-5po cc (M130-4)	0.6869
				C7	4.1635019E+00	4.1635019E+00			Type de filtre :		Enthalpique			Q3-4po <40 CFM (M130-5)	0.6059	Q3-4po >40 CFM (M130-5)	0.6233	Q3-5po lab M(130-1)	0.7114	Q3-5po cc (M130-3)	0.6965
				CONDITIONS D'ESSAIS 1 (haute vitesse max)
				%HR 1 :	(hpa) pres atm (in Hg)		(C) T1 (F) :		W	P AIR	Ø mètres	Ø pouces	Ø pieds	FACT Q2	FACT Q3
				51.800%	1004.30	29.66	25.9	78.62	0.0108154336967893	1.1629	0.127	5.000	0.4167	0.6988	0.7114
				CIRCUIT AIR FRAIS 1					CIRCUIT AIR VICIÉ 1					VA	W	cos FI
humidity ratio W + %HR			conditions d'essais			APD Q2 (Pa)	Q2-4po A (m3/h)	Q2-S (m3/h)	APD Q3 (Pa)	Q3-A (m3/h)	Q3-S (m3/h)	P1	P2	Ptot frais	APD Q2 (wg)	Q2-1 (ACFM)	Q2-1 (SCFM)	P3	P4	Ptot vicié	APD Q3 (wg)	Q3-1 (ACFM)	Q3-1 (SCFM)
ASHRAE / EXOVA			température sèche °C	point de rosée °C	Patmo (kpa)	0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.05	0.05	0.10		0.0	0.0	0.05	0.05	0.10		0.0	0.0			#DIV/0!
variable	métrique t < 0°c	métrique t > 0°c	25.9	2.0	100.4	0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.10	0.10	0.20		0.0	0.0	0.10	0.10	0.20		0.0	0.0			#DIV/0!
Pw (dewpoint)	0.0000	698.4227	température sèche °K	point de rosée °K		0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.15	0.15	0.30		0.0	0.0	0.15	0.15	0.30		0.0	0.0			#DIV/0!
Pws (dry bulb)	0.0000	3313.7085	298.9	275.0		0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.20	0.20	0.40		0.0	0.0	0.20	0.20	0.40		0.0	0.0			#DIV/0!
HR %	#DIV/0!	21.077%	masse volumique			0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.25	0.25	0.50		0.0	0.0	0.25	0.25	0.50		0.0	0.0			#DIV/0!
	kg/kg as	kg/kg as	p air	1.16293980339358	1.16293980339358	0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.30	0.30	0.60		0.0	0.0	0.30	0.30	0.60		0.0	0.0			#DIV/0!
				0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.40	0.40	0.80		0.0	0.0	0.40	0.40	0.80		0.0	0.0			#DIV/0!
				0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.50	0.50	1.00		0.0	0.0	0.50	0.50	1.00		0.0	0.0			#DIV/0!
				0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.60	0.60	1.20		0.0	0.0	0.60	0.60	1.20		0.0	0.0			#DIV/0!

				%HR 1 :	(hpa) pres atm (in Hg)		(C) T1 (F) :		W	P AIR	Ø mètres	Ø pouces	Ø pieds	FACT Q2	FACT Q3
				53.900%	1004.30	29.66	26.7	80.06	0.0118174052226724	1.1591	0.127	5.000	0.4167	0.6988	0.7114
				CIRCUIT AIR FRAIS 1					CIRCUIT AIR VICIÉ 1					VA	w	cos FI
humidity ratio W + %HR			conditions d'essais			APD Q2 (Pa)	Q2-4po A (m3/h)	Q2-S (m3/h)	APD Q3 (Pa)	Q3-A (m3/h)	Q3-S (m3/h)	P1	P2	Ptot frais	APD Q2 (wg)	Q2-2 (ACFM)	Q2-2 (SCFM)	P3	P4	Ptot vicié	APD Q3 (wg)	Q3-2 (ACFM)	Q3-2 (SCFM)
ASHRAE / EXOVA			température sèche °C	point de rosée °C	Patmo (kpa)	0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.05	0.05	0.10		0.0	0.0	0.05	0.05	0.10		0.0	0.0			#DIV/0!
variable	métrique t < 0°c	métrique t > 0°c	26.7	2.0	100.4	0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.10	0.10	0.20		0.0	0.0	0.10	0.10	0.20		0.0	0.0			#DIV/0!
Pw (dewpoint)	0.0000	698.4227	température sèche °K	point de rosée °K		0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.15	0.15	0.30		0.0	0.0	0.15	0.15	0.30		0.0	0.0			#DIV/0!
Pws (dry bulb)	0.0000	3474.1324	299.7	275.0		0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.20	0.20	0.40		0.0	0.0	0.20	0.20	0.40		0.0	0.0			#DIV/0!
HR %	#DIV/0!	20.104%	masse volumique			0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.25	0.25	0.50		0.0	0.0	0.25	0.25	0.50		0.0	0.0			#DIV/0!
	kg/kg as	kg/kg as	p air	1.15914977534744	1.15914977534744	0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.30	0.30	0.60		0.0	0.0	0.30	0.30	0.60		0.0	0.0			#DIV/0!
				0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.40	0.40	0.80		0.0	0.0	0.40	0.40	0.80		0.0	0.0			#DIV/0!
				0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.50	0.50	1.00		0.0	0.0	0.50	0.50	1.00		0.0	0.0
				0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.60	0.60	1.20		0.0	0.0	0.60	0.60	1.20		0.0	0.0
				CONDITIONS D'ESSAIS 3 ( Basse vitesse max)
				%HR 1 :	(hpa) pres atm (in Hg)		(C) T1 (F) :		W	P AIR	Ø mètres	Ø pouces	Ø pieds	FACT Q2	FACT Q3
				51.900%	1004.30	29.66	26.1	78.98	0.00225304033954326	1.1681	0.127	5.000	0.4167	0.6988	0.7114
				CIRCUIT AIR FRAIS 1					CIRCUIT AIR VICIÉ 1					va	W	cos FI
humidity ratio W + %HR			conditions d'essais			APD Q2 (Pa)	Q2-4po A (m3/h)	Q2-S (m3/h)	APD Q3 (Pa)	Q3-A (m3/h)	Q3-S (m3/h)	P1	P2	Ptot frais	APD Q2 (wg)	Q2-3 (ACFM)	Q2-3 (SCFM)	P3	P4	Ptot vicié	APD Q3 (wg)	Q3-3 (ACFM)	Q3-3 (SCFM)
ASHRAE / EXOVA			température sèche °C	point de rosée °C	Patmo (kpa)	0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.05	0.05	0.10		0.0	0.0	0.05	0.05	0.10		0.0	0.0			#DIV/0!
variable	métrique t < 0°c	métrique t > 0°c	26.1	2.0	100.4	0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.10	0.10	0.20		0.0	0.0	0.10	0.10	0.20		0.0	0.0			#DIV/0!
Pw (dewpoint)	0.0000	698.4227	température sèche °K	point de rosée °K		0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.15	0.15	0.30		0.0	0.0	0.15	0.15	0.30		0.0	0.0			#DIV/0!					External Static Pressure	Net Supply Air Flow		Gross Air Flow
Pws (dry bulb)	0.0000	3353.1965	299.1	275.0		0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.20	0.20	0.40		0.0	0.0	0.20	0.20	0.40		0.0	0.0			#DIV/0!					net Supply		Supply		Exhaust
HR %	#DIV/0!	20.829%	masse volumique			0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.25	0.25	0.50		0.0	0.0	0.25	0.25	0.50		0.0	0.0			#DIV/0!					Pa	in. W.C.	L/s	scfm	L/s	scfm	L/s	scfm	Watts
	kg/kg as	kg/kg as	p air	1.16812401820715	1.16812401820715	0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.30	0.30	0.60		0.0	0.0	0.30	0.30	0.60		0.0	0.0			#DIV/0!					25	0.1	54	114	55	117	51	109	108
				0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.40	0.40	0.80		0.0	0.0	0.40	0.31	0.71		0.0	0.0			#DIV/0!					50	0.2	50	106	51	108	48	102	110
				0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.50	0.50	1.00		0.0	0.0	0.50	0.50	1.00		0.0	0.0			#DIV/0!					75	0.3	46	98	47	100	45	96	108
				0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.60	0.60	1.20		0.0	0.0	0.60	0.60	1.20		0.0	0.0			#DIV/0!					100	0.4	42	90	43	92	42	89	110
				CFM/W (AIR FRAIS)					125	0.5	39	82	40	84	39	83	107
				%HR 1 :	(hpa) pres atm (in Hg)		(C) T1 (F) :		W	P AIR	Ø mètres	Ø pouces	Ø pieds	FACT Q2	FACT Q3					150	0.6	35	75	36	77	36	76	106
				36.100%	1010.00	29.83	26.2	79.16	0.00759029205319968	1.1706	0.127	5.000	0.4167	0.6988	0.7114					175	0.7	32	67	33	69	33	70	105
				CIRCUIT AIR FRAIS 1					CIRCUIT AIR VICIÉ 1					200	0.8	29	61	29	62	30	63	104
humidity ratio W + %HR			conditions d'essais			APD Q2 (Pa)	Q2-4po A (m3/h)	Q2-S (m3/h)	APD Q3 (Pa)	Q3-A (m3/h)	Q3-S (m3/h)	P1	P2	Ptot frais	APD Q2 (wg)	Q2-2 (ACFM)	Q2-2 (SCFM)	P3	P4	Ptot vicié	APD Q3 (wg)	Q3-2 (ACFM)	Q3-2 (SCFM)	va	W	cos FI	Amps (A)	Puissance (W)	CFM/W	Valeur Transfo					225	0.9	25	54	26	55	27	57	103
ASHRAE / EXOVA			température sèche °C	point de rosée °C	Patmo (kpa)	0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.05	0.05	0.10		0.0	0.0	0.05	0.05	0.10		0.0	0.0			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					250	1	23	48	23	49	24	51	102
variable	métrique t < 0°c	métrique t > 0°c	26.2	2.0	101.0	0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.08	0.10	0.18		0.0	0.0	0.10	0.08	0.18		0.0	0.0			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pw (dewpoint)	0.0000	698.4227	température sèche °K	point de rosée °K		0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.15	0.15	0.30		0.0	0.0	0.15	0.15	0.30		0.0	0.0			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pws (dry bulb)	0.0000	3373.0939	299.2	275.0		0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.20	0.20	0.40		0.0	0.0	0.20	0.20			0.0	0.0				0	#DIV/0!
HR %	#DIV/0!	20.706%	masse volumique			0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.25	0.25	0.50		0.0	0.0	0.25	0.25			0.0	0.0				0	#DIV/0!
	kg/kg as	kg/kg as	p air	1.17060597059466	1.17060597059466	0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.30	0.30	0.60		0.0	0.0	0.30	0.30			0.0	0.0				0	#DIV/0!
				0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.40	0.40	0.80		0.0	0.0	0.40	0.40			0.0	0.0				0	#DIV/0!
				0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.50	0.50	1.00		0.0	0.0	0.50	0.50			0.0	0.0				0	#DIV/0!
				0.000	0.0	0.000	0.000	0.0	0.000	0.60	0.60	1.20		0.0	0.0	0.60	0.60			0.0	0.0				0	#DIV/0!

## facteur de puissance EBM
high speed max		cos FI	high speed min		cos FI	low speed max		cos FI	low speed min		cos FI
VA	W		VA	w		va	W		va	W
									59.45	36.4	0.612279226240538
183	182.4	0.99672131147541	154.9	101.53	0.655455132343447				59.3	36.39	0.613659359190557
179.55	179	0.996936786410471	153.26	100.2	0.653790943494715	69.8	66.64	0.954727793696275
175.7	175.2	0.997154240182129	151.7	99.8	0.657877389584707	68.8	65.82	0.956686046511628
172.75	172.2	0.996816208393632	150.05	98.75	0.658113962012662	67.26	64.56	0.95985727029438
168.8	168.15	0.996149289099526	148.3	97.78	0.659339177343223	66.08	63.53	0.961410411622276
165.45	165.1	0.997884557268057	144.3	96.53	0.668953568953569
159.2	158.85	0.997801507537689	144	95.5	0.663194444444444
151.21	150.9	0.997949871040275
138.9	138.4	0.996400287976962